SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

- PRZEDMIOT KONKURSU

  - Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH dla pacjentów Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach , zwanych dalej „badaniami”.

  - Szczegółowy zakres badań zawiera:

    - Formularz cenowy -  Załącznik nr 2 do oferty,

- REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Udzielającemu zamówienie najpóźniej do dnia podpisania umowy następująco:

    - „Procedury przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych”

    - „Procedury pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych”

    - „Procedury przechowywania materiału biologicznego do czasu wykonania badań”

    - „Procedury przygotowania materiału biologicznego do transportu do laboratorium”

    - „Druku zlecenia na badania laboratoryjne”

    - niezbędny asortyment do pobierania materiału biologicznego przeznaczony do badań laboratoryjnych min.:

      - igły systemowe o różnej średnicy

      - holdery (uchwyty)

      - probówki do pobierania materiału dedykowanego do określonych badań,

      - pojemniki na mocz,

      - druki zleceń/skierowań na badania laboratoryjne,

      - kody kreskowe do oklejania probówek

  - Wszystkie badania muszą być wykonywane przy użyciu odczynników, które:

    - spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93, poz. 896 z póź. zmianami)

    - są zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pobierania materiału biologicznego do badań

w miejscowości Dywity, poza siedzibą Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach (SGZOZ Dywity)

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań diagnostycznych:

    - w dniach od piątku do poniedziałku ( oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

    - w czasie nie dłuższym niż 8 godzin ( z wyjątkiem badań posiewowych)

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do odbioru materiału biologicznego z filii SGZOZ   w Tuławkach 37 :

    - w dniach: każdy  czwartek (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

    - w godzinach: nie wcześniej niż  945 - 1030

i dalszego transportu z Gabinetu zabiegowego z filii SGZOZ w Tuławkach 37

do Laboratorium Przyjmującego zamówienie

  - Przyjmujący zamówienie gwarantuje:

    - dostępność do wyników badań wykonywanych u Przyjmującego zamówienie drogą elektroniczną

    - autoryzowanie wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego,

    - wyniki badań będą zawierały dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wydania wyników badań wykonanych w trybie cito, natychmiast po ich wykonaniu, jednocześnie powiadomi telefonicznie Zlecającego 
o wysłanym wyniku.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do natychmiastowego informowania upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienie, wskazanego w umowie, o otrzymanych wynikach krytycznych pacjenta.

  - Koszt zakupu i sukcesywnej dostawy asortymentu niezbędnego do wykonania badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz transport materiału biologicznego do badań w trakcie trwania umowy pokrywa Przyjmujący Zamówienie.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do archiwizacji skierowań i wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a archiwizowane wyniki udostępniać na życzenie Udzielającego zamówienie.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia i bezzwłocznego (min. 3 dni przed wprowadzeniem zmian) powiadamiania Udzielającego zamówienie o każdej aktualizacji procedur związanych z:

    - przygotowaniem pacjenta do badań,

    - pobieraniem materiału do badań,

    - przechowywaniem próbek do czasu wykonania badania,

    - transportem i zabezpieczeniem próbek na czas transportu,

    - wzoru obowiązujących skierowań,

    - wartości błędów dopuszczalnych.

  - Udzielający zamówienia ma prawo w okresie realizacji niniejszego zamówienia, 
w przypadku uzasadnionych okoliczności, dostosować ilości badań do własnych potrzeb.

  - Za prawidłowy przebieg badań odpowiada Przyjmujący zamówienie.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

  - Udzielający zamówienia wymaga pełnej komunikacji dwustronnej (wymiany danych) między laboratorium, a SG ZOZ w Dywitach poprzez KS-SOMED lub  OSOZ.

  - Przyjmujący zamówienie zapewni dostęp do wyników poprzez sieć Internet, np. za pomocą dedykowanej strony www.

  - Przyjmujący zamówienie musi posiadać system „moduł zdalnej prezentacji wyników badań który pozwoli na szybkie i wygodne przeglądanie
i śledzenie wysłanych zleceń i otrzymywanie wyników badań.

  - Krótka charakterystyka modułu:

    - szybki dostęp do wyników

    - podgląd zleceń od momentu przyjęcia skierowania przez laboratorium

    - możliwość podglądu wyników częściowych zaakceptowanych przez upoważniony personel laboratoryjny

    - wyszukiwanie zleceń przy użyciu nazwiska pacjenta i identyfikacji PESEL

    - przeglądanie historii wyników

    - monitorowanie przebiegu zmian wartości parametru u pacjenta

    - drukowanie prosto z przeglądarki

  - Bezpieczeństwo:

    - uwierzytelnienie użytkowników – procedura logowania przy użyciu hasła
(min. 6 użytkowników Zamawiającego)

    - autoryzowany dostęp – możliwość ustalenia różnych praw dostępu dla różnych użytkowników

    - ochrona przesłanych informacji – szyfrowanie przesyłanych danych oraz uwierzytelnienie serwera www

    - monitorowanie działania użytkowników

  - Niskie wymagania sprzętowe:

    - dowolny komputer z przeglądarką internetową

  - Wyniki muszą być podpisane elektronicznie przez uprawnioną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Przyjmujący zamówienie wykorzysta system kodów kreskowych wygenerowanych przez siebie w celu rejestracji i identyfikacji próbki podczas procesu analitycznego.

  - Personel Przyjmującego zamówienie będzie pracował na infrastrukturze, oprogramowaniu 
i stacjach roboczych Przyjmującego zamówienie.

  - Przyjmujący zamówienie zapewni bezpieczeństwo danych uzyskanych w trakcie świadczenia usługi medycznej – poparte certyfikatem z normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001 lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą zapewniający realizację zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz.U. 2018 poz. 1515).

UWAGA:

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do przeszkolenia podstawowego osób w obsłudze korzystania z programu.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania Certyfikatu wydanego dla jednostki wykonującej bezpośrednio zlecenie.

  - Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzane dane zlecanych badań w zakresie ich poufności, dostępności oraz ich integralności.

  - W przypadku awarii połączenia VPN wykorzystywanego do wymiany danych pomiędzy systemami lub innego zdarzenia po stronie Przyjmującego zamówienie uniemożliwiającego wymianę danych, Przyjmujący zamówienie powiadomi Udzielającego zamówienie o tym fakcie oraz ustali z Udzielającym zamówienie inny sposób przekazania wyników i odebrania przygotowanych zleceń do jego siedziby.

  - Aktualizacja słowników badań laboratoryjnych (numeracja, grupy, kody) musi być uzgodniona z Udzielającym zamówienie oraz zgłoszona z wyprzedzeniem nie krótszym niż trzy dni robocze.

  - Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- ZOBOWIĄZANIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badań zgodnie z przepisami prawa w szczególności:

    - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ,

    - rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych ,

    - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,

    - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

    - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej,

    - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania badań diagnostycznych:

    - przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych przewidzianych w obowiązujących przepisach,

    - z użyciem sprzętu i aparatury medycznej:

      - spełniających wymogi określone dla pracowni diagnostycznych,

      - posiadające stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami,

      - posiadające aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:

    - udostępnienia na żądanie Udzielającego zamówienia dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowej

    - prowadzenia dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami, a obowiązujące zapisy udostępni na życzenie Udzielającego zamówienie

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Udzielającego zamówienia oraz innych osób i organów uprawnionych do kontroli.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

  - Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienie w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem konkursu.